## TTr-KHLCNT
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN MẮT |  |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHỤ LỤC Danh mục Bảo trì Trang thiết bị y tế năm 2021 (Đính kèm Tờ trình: / TTr-P.VT-TTBYT, ngày / / 2021)
STT | Tên thiết bị | Hãng sản xuất / Nước Sản xuất | Số lượng | Tần suất bảo trì ( lần / năm) | Đơn giá 01 lần bảo trì (VNĐ) | Đơn giá bảo trì 01 năm (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ)
1 | Máy hấp tiệt trùng 669 – 2VR | MMM Group / Cộng Hòa Séc | 1 | 4 | 7150000 | 28600000 | 28600000
2 | Máy đo khí mê Gas Module SE | Datascope / Mỹ | 1 | 4 | 814000 | 3256000 | 3256000
3 | Máy Monitor không điện tim Accutorr V VS-800/VS-900 | Mindray / Trung Quốc | 17 | 4 | 352000 | 1408000 | 23936000
4 | Máy Monitor có điện tim Vizor-12, Passport V | Heyer / Đức Mindray / Trung Quốc | 6 | 4 | 352000 | 1408000 | 8448000
5 | Máy Monitor 5 thông số, 7 thông số | NihonKohden / Nhật | 11 | 4 | 352000 | 1408000 | 15488000
6 | Máy sốc tim (Shock tim PIC) | MRL / Mỹ | 1 | 4 | 363000 | 1452000 | 1452000
7 | Máy gây mê – Gây mê giúp thở: AESTIVA/5+7900; SIW-180 Soft lander; 306 SoFI Lander; MA 110; Frontline Sirius 200 | Datex Ohmeda / Mỹ Shin-Ei / Nhật Muraco / Nhật Blease 8700 / Anh | 5 | 4 | 1210000 | 4840000 | 24200000
8 | Máy X-Quang UD 150L-30E/BK-12HK/BK-1H | Shimadzu / Nhật | 1 | 4 | 5500000 | 22000000 | 22000000
9 | Máy đo điện tim ECG-1250K | Nihon Kohden / Nhật | 7 | 4 | 319000 | 1276000 | 8932000
10 | Hệ thống làm mềm nước | QA / Việt Nam | 1 | 2 | 550000 | 1100000 | 1100000
11 | Máy hấp tiệt trùng – nồi ngang ; nồi ngang để bàn SA-300H, MOY-3032S | Sturdy / Đài Loan ALP / Nhật | 3 | 4 | 495000 | 1980000 | 5940000
12 | Máy hấp tiệt trùng YTM YTM-TW | Yangtamin / Đài Loan | 1 | 12 | 935000 | 11220000 | 11220000
13 | Bồn rửa tay tiệt trùng phòng mổ | JW Medical / Hàn Quốc | 10 | 2 | 1980000 | 3960000 | 39600000
14 | Máy hút ẩm ED 35b | Edison / Mỹ | 10 | 4 | 198000 | 792000 | 7920000
15 | Hệ thống xử lý hình ảnh XQ kỹ thuật số | Fujifilm / Nhật | 1 | 4 | 8767000 | 35068000 | 35068000
16 | Gây mê giúp thở Model: CareStation 620 | Datex Ohmeda / Mỹ | 1 | 2 | 3960000 | 7920000 | 7920000
17 | Máy IOL Master IOL Master 700 | Carl Zeiss / Đức | 1 | 2 | 12474000 | 24948000 | 24948000
18 | Máy IOL Master IOL Master 500 | Carl Zeiss / Đức | 5 | 2 | 7128000 | 14256000 | 71280000
19 | Máy OCT Cirrus HD-OCT 5000 | Carl Zeiss / Singapore | 2 | 2 | 13365000 | 26730000 | 53460000
20 | Chụp huỳnh quang đáy mắt Visucam 524 | Carl Zeiss / Đức | 2 | 2 | 8019000 | 16038000 | 32076000
21 | Đo thị trường HFA | Carl Zeiss / Singapore | 3 | 2 | 8019000 | 16038000 | 48114000
22 | Máy Laser quang đông đa điểm Visulas 532s Vite | Carl Zeiss / Đức | 1 | 2 | 10692000 | 21384000 | 21384000
23 | Laser Excimer Mel 90 | Carl Zeiss / Đức | 1 | 4 | 74250000 | 297000000 | 297000000
24 | Femtosecond laser Visumax | Carl Zeiss / Đức | 1 | 4 | 88357500 | 353430000 | 353430000
25 | Máy siêu âm A Pacscan 300A, Pacscan 300A+ | Sonomed / Mỹ | 6 | 4 | 1000000 | 4000000 | 24000000
26 | Máy siêu âm UBM Vumax HD | Sonomed / Mỹ | 1 | 4 | 4000000 | 16000000 | 16000000
27 | Máy siêu âm B Vumax HD | Sonomed / Mỹ | 2 | 4 | 4000000 | 16000000 | 32000000
28 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc NCT-200 | Rexxam / Nhật | 9 | 4 | 1250000 | 5000000 | 45000000
29 | Máy laser quang đông Integre Pro Scan | Ellex Medical / Úc | 1 | 4 | 5000000 | 20000000 | 20000000
30 | Máy laser nội nhãn Solitaire | Ellex Medical / Úc | 2 | 4 | 4000000 | 16000000 | 32000000
31 | Máy chụp OCT Spectralis | Heidelberg Engineering GmbH / Đức | 1 | 4 | 6000000 | 24000000 | 24000000
32 | Máy chụp đáy mắt Spectralis HRA | Heidelberg Engineering GmbH / Đức | 1 | 4 | 6000000 | 24000000 | 24000000
33 | Máy phẫu thuật khúc xạ Allegretto Wave Eye Q | WaveLight GmbH / Đức | 1 | 4 | 80000000 | 320000000 | 320000000
34 | Máy mài kính Model: LE-1000 Express, LE-1000 LX, LE-1200 | Nidek / Nhật | 14 | 4 | 3000000 | 12000000 | 168000000
35 | Máy mổ Phaco Model: Centrurion | Alcon / Mỹ | 2 | 4 | 7250000 | 29000000 | 58000000
36 | Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris | Bausch & Lomb / Mỹ | 1 | 4 | 21750000 | 87000000 | 87000000
37 | Máy xét nghiệm huyết học tự động Model: XN-1000 | Sysmex / Nhật | 1 | 3 | 16000000 | 48000000 | 48000000
38 | Máy khảo sát giác mạc toàn diện Model: Pentacam HR | Oculus GmbH / Đức | 1 | 2 | 17400000 | 34800000 | 34800000
39 | Máy khảo sát giác mạc Model: Keratograph 5M | Oculus GmbH / Đức | 1 | 2 | 12500000 | 25000000 | 25000000
40 | Máy Xét nghiệm Sinh hóa tự động Model: BM6010/C | Jeol Ltd / Nhật | 1 | 3 | 20000000 | 60000000 | 60000000
| Tổng cộng | [5 empty] | 2164572000

## Bao tri TTBYT
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN MẮT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CẦN BẢO TRÌ NĂM 2023
STT | Tên thiết bị | Hãng sản xuất / Nước Sản xuất | Số lượng | Đơn vị tính | Tần suất bảo trì ( lần / năm)
1 | Máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn Model: NV 710D | Nuve Sanayi Malzemele Ri imala / Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | Máy | 4
2 | Máy hấp tiệt trùng Model: Selectomat SL 669 – 2VR | MMM Group / Cộng Hòa Séc | 1 | Máy | 4
3 | Máy đo khí mê Gas Module SE | Datascope / Mỹ | 1 | Máy | 2
4 | Máy gây mê - Giúp thở Model: Flow-C | Maquet / Thụy Điển | 1 | Máy | 2
5 | Máy Monitor không điện tim Model: Accutorr V; VS-800; VS-900 | Mindray / Trung Quốc | 17 | Máy | 2
6 | Máy Monitor có điện tim Model: Vizor-12; Passport V | Heyer / Đức Mindray / Trung Quốc | 6 | Máy | 2
7 | Máy Monitor 5 thông số, 7 thông số Model: BSM-3562 | NihonKohden / Nhật | 11 | Máy | 2
8 | Máy gây mê – Gây mê giúp thở: AESTIVA/5+7900; SIW-180 Soft lander; 306 SoFI Lander; MA 110; Frontline Sirius 200 | Datex Ohmeda / Mỹ Shin-Ei / Nhật Muraco / Nhật Blease 8700 / Anh | 5 | Máy | 2
9 | Máy X-Quang UD 150L-30E/BK-12HK/BK-1H | Shimadzu / Nhật | 1 | Máy | 2
10 | Máy đo điện tim ECG-1250K | Nihon Kohden / Nhật | 18 | Máy | 2
11 | Hệ thống làm mềm nước | QA / Việt Nam | 1 | Máy | 2
12 | Máy hấp tiệt trùng – nồi ngang ; nồi ngang để bàn SA-300H, MOY-3032S | Sturdy / Đài Loan ALP / Nhật | 3 | Máy | 2
13 | Máy hấp tiệt trùng YTM YTM-TW | Yangtamin / Đài Loan | 1 | Máy | 2
14 | Bàn mổ cơ điện Model: OPTB-500 | Plantech / Ấn Độ | 15 | Máy | 1
15 | Bồn rửa tay tiệt trùng phòng mổ | JW Medical / Hàn Quốc | 10 | Hệ thống | 2
16 | Máy hút ẩm Model: ED 35b | Edison / Mỹ | 10 | Máy | 2
17 | Hệ thống xử lý hình ảnh XQ kỹ thuật số | Fujifilm / Nhật | 1 | Máy | 2
18 | Gây mê giúp thở Model: CareStation 620 | Datex Ohmeda / Mỹ | 1 | Máy | 2
19 | Máy cắt đốt phẫu thuật Model: ME-102 | KLS Martin / Đức | 4 | Máy | 2
20 | Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp) Model: Visulas YAG III | Carl Zeiss / Đức | 2 | Máy | 2
21 | Máy Laser Diode 810 Model: Supra 810 | Quantel Medical / Pháp | 2 | Máy | 2
22 | Laser yag 1064 (kèm Slitlamp) Model: Optimis II | Quantel Medical / Pháp | 1 | Máy | 2
23 | Máy IOL Master Model: IOL Master 700 | Carl Zeiss / Đức | 1 | Máy | 2
24 | Máy IOL Master Model: IOL Master 500 | Carl Zeiss / Đức | 5 | Máy | 2
25 | Máy OCT Model: Cirrus HD-OCT 5000 | Carl Zeiss / Singapore | 2 | Máy | 2
26 | Máy chụp hình màu đáy mắt Model: Visucam 524 | Carl Zeiss / Đức | 2 | Máy | 2
27 | Máy đo thị trường Model: HFA3 | Carl Zeiss / Singapore | 3 | Máy | 2
28 | Máy Laser quang đông đa điểm Model: Visulas 532s Vite | Carl Zeiss / Đức | 1 | Máy | 2
29 | Laser Excimer Model: Mel 90 | Carl Zeiss / Đức | 1 | Máy | 4
30 | Femtosecond laser Model: Visumax | Carl Zeiss / Đức | 1 | Máy | 4
31 | Femtosecond laser + Cataract Model: Femto LDV Z8 - Ziemer | SIE AG, Sugical Instrument Eng / Thụy Sĩ | 1 | Máy | 4
32 | Kính hiển vi phẫu thuật Model: M822 F20 | Leica Microsystems/Singapore | 2 | Máy | 2
33 | Kính hiển vi phẫu thuật Model: Opmi Visu 140 | Carl Zeiss Meditec AG / Đức | 3 | Máy | 1
34 | Kính hiển vi phẫu thuật Model: Opmi Visu 150 / Stand S7 | Carl Zeiss Meditec AG / Đức | 5 | Máy | 1
35 | Kính hiển vi phẫu thuật Model: Opmi Visu 160 | Carl Zeiss Meditec AG / Đức | 5 | Máy | 1
36 | Kính hiển vi phẫu thuật Model: Opmi Visu 210 | Carl Zeiss Meditec AG / Đức | 1 | Máy | 1
37 | Kính hiển vi phẫu thuật Model: Opmi Lumera I | Carl Zeiss Meditec AG / Đức | 8 | Máy | 1
38 | Kính hiển vi phẫu thuật cao cấp Model: Opmi Lumera 700 | Carl Zeiss Meditec AG / Đức | 1 | Máy | 2
39 | Sinh hiển vi khám mắt Model: SL-3G; SL-D2; SL-D7 | Topcon / Nhật | 26 | Máy | 1
40 | Sinh hiển vi khám mắt Model: BI 900 | Haag treit AG / Thụy Sĩ | 16 | Máy | 2
41 | Kính hiển vi phẫu thuật cao cấp Model: HS Hi-R Neo 900A | Haag-Streit / Đức | 1 | Máy | 2
42 | Máy siêu âm UBM Model: Vumax HD | Sonomed / Mỹ | 1 | Máy | 2
43 | Máy siêu âm B Model: Vumax HD | Sonomed / Mỹ | 2 | Máy | 2
44 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Model: NCT-200 | Rexxam / Nhật | 9 | Máy | 4
45 | Máy laser quang đông Model: Integre Pro Scan | Ellex Medical / Úc | 1 | Máy | 4
46 | Máy laser nội nhãn Model: Solitaire | Ellex Medical / Úc | 2 | Máy | 4
47 | Máy chụp OCT Model: Spectralis | Heidelberg Engineering GmbH / Đức | 1 | Máy | 4
48 | Máy chụp đáy mắt Model: Spectralis HRA | Heidelberg Engineering GmbH / Đức | 1 | Máy | 4
49 | Máy đo nhãn áp không tiếp xúc Model: NT-530 | Nidek / Nhật | 7 | Máy | 2
50 | Máy mài kính Model: LE-1000 Express, LE-1000 LX, LE-1200 | Nidek / Nhật | 14 | Máy | 4
51 | Máy đo khúc xạ tự động Model: AR-1 | Nidek / Nhật | 4 | Máy | 2
52 | Máy đếm tế bào nội mô Model: CEM-530 | Nidek / Nhật | 1 | Máy | 2
53 | Chụp hình đáy mắt Model: Retcam3 | Natus Medical Incorporated / Mỹ | 1 | Máy | 2
54 | Máy phẫu thuật dịch kính võng mạc Model: Constellation (LXT CR5) | Alcon / Mỹ | 1 | Máy | 4
55 | Máy mổ Phaco Model: Centrurion | Alcon / Mỹ | 2 | Máy | 4
56 | Máy mổ Vitrectomy Model: Stellaris | Bausch & Lomb / Mỹ | 1 | Máy | 4
57 | Máy xét nghiệm huyết học tự động Model: XN-1000 | Sysmex / Nhật | 1 | Máy | 3
58 | Máy khảo sát cơ sinh học giác mạc Model: Corvis ST | Oculus Optikgrate GmbH / Đức | 1 | Máy | 2
59 | Máy khảo sát giác mạc toàn diện Model: Pentacam HR | Oculus GmbH / Đức | 1 | Máy | 2
60 | Máy khảo sát giác mạc Model: Keratograph 5M | Oculus GmbH / Đức | 1 | Máy | 2
61 | Máy Xét nghiệm Sinh hóa tự động Model: BM6010/C | Jeol Ltd / Nhật | 1 | Máy | 3
62 | Máy đếm tế bào nội mô Model:SP-1P | Topcon / Nhật | 2 | Máy | 2
63 | Máy hấp tiệt trùng - nhanh 5-10' Model: Statim 2000; Statim 5000 | Scican / Cadana | 23 | Máy | 1
64 | Hệ thống lọc nước RO cho máy sinh hóa tự động | Việt Nam | 1 | Hệ thống | 4