## Danh muc VTSC 2023
Biểu mẫu số 2
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỆNH VIỆN MẮT |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Danh mục Vật tư sửa chữa trang thiết bị y tế năm 2023
STT | Tên vật tư sửa chữa | Đặc tính thông số kỹ thuật | Tên thương mại (nhà thầu chào giá) | Ký hiệu, mã hiệu vật tư sửa chữa (nhà thầu chào) | Hãng sản xuất | Nước sản xuất | Đặc tính thông số kỹ thuật (nhà thầu chào) | Số lượng dự trù năm 2023 | Đơn vị tính | Giá kê khai (nếu có) | Giá trúng thầu hoặc giá đã bán trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (đính kèm tài liệu chứng minh) | Đơn giá đã bao gồm VAT (VNĐ) | Thành tiền đã bao gồm VAT (VNĐ)
1 | Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.069, sử dụng cho đèn soi đáy mắt cầm tay | - Ánh sáng Xenon Halogen 2.5V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi đáy mắt trực tiếp của HEINE | [5 empty] | 23 | Cái
2 | Bóng đèn 6V, Mã X-04.88.068, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu | - Ánh sáng Xenon Halogen 6V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi đáy mắt gián tiếp của HEINE | [5 empty] | 15 | Cái
3 | Bóng đèn 2.5V, Mã X-001.88.035 sử dụng cho đèn đặt nội khí quản | - Ánh sáng Xenon Halogen 2.5V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn đặt nội khí quản của HEINE | [5 empty] | 8 | Cái
4 | Bóng đèn 6V, Mã X-004.88.111, sử dụng cho đèn soi đáy mắt hình đảo đội đầu | - Ánh sáng Xenon Halogen 6V - Bóng đèn có tuổi thọ cao hơn 50% so với bóng đèn thông thường. - Thích hợp với đèn soi đáy mắt gián tiếp của HEINE | [5 empty] | 15 | Cái
5 | Bộ nguồn phát Laser quang đông đa điểm | Tương thích với Máy Laser quang đông đa điểm (Model: Visulas 532S VITE) | [5 empty] | 1 | Bộ
6 | Đèn chiếu cho máy đo thị trường | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 9 | Cái
7 | Vỏ chắn bụi SC HFA3 | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 6 | Cái
8 | Lọc xanh dương cho cảm biến ánh sáng | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 6 | Cái
9 | Lọc xanh lá cho cảm biến ánh sáng | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 6 | Cái
10 | Bộ lọc phim HFA2/HFA3 | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 6 | Cái
11 | Nút bấm tương tác cho bệnh nhân | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 6 | Cái
12 | Bo mạch điều khiển cơ sở Santa Cruz | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 2 | Cái
13 | Bo mạch điều khiển trung tâm Santa Cruz | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 2 | Cái
14 | Bộ nguồn ATX+12 350W SC MINI-ITX | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 2 | Cái
15 | Cụm máy tính MINI-ITX | Tương thích với MÁY ĐO THỊ TRƯỜNG HFA3 | [5 empty] | 2 | Cái
16 | Mạch cảm biến nhận dây dẫn tia sáng Lock IR | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 3 | Cái
17 | Đèn Halogen 12V/30W/PG22(+) | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 3 | Cái
18 | Dây dẫn tia sáng 2m Light guide 2.0m | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 3 | Cái
19 | Bộ lọc an toàn cho bác sĩ (đỏ) | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 3 | Cái
20 | Bo mạch điều khiển đèn khe | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 2 | Cái
21 | Cụm cấp nguồn điện 24Vdc 16,7A 400W | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 2 | Cái
22 | Công tắc dạng chìa khóa (25x25) 1on plug | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 2 | Cái
23 | Công tắc điều khiển dạng bàn đạp chân | Tương thích với Máy Laser 532s LSL Carl Zeiss | [5 empty] | 2 | Cái
24 | Bộ linh kiện và dây cáp cho bàn đạp kính hiển vi PT | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i | [5 empty] | 9 | Bộ
25 | Bánh xe chịu lực tương thích chân đế kính hiển vi phẫu thuật Zeiss S7 | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật chân đế S7 | [5 empty] | 36 | Cái
26 | Mạch cấp điện áp 15V /24V cho kính hiển vi phẫu thuật | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i | [5 empty] | 9 | Cái
27 | PCB Control panel S7 Mạch điều khiển cho chân đế S7 | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Visu 140 | [5 empty] | 9 | Cái
28 | Bo mạch công suất ngõ ra (Chân đế S7) | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật chân đế S7 | [5 empty] | 9 | Cái
29 | Bo mạch điều khiển chính của kính hiển vi phẫu thuật | Tương thích với Sinh hiển vi phẫu thuật Lumera i | [5 empty] | 9 | Cái
30 | Màn hình (phiên bản thay đổi) bao gồm mạch Basicboard | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Lumera i | [5 empty] | 9 | Cái
31 | Board FCB Interface Pedal | Tương thích với Kính hiển vi phẫu thuật Visu 140 | [5 empty] | 9 | Cái
32 | Bộ bơm hút chân không (cho Treatment Pack và Mắt) | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
33 | Bộ phận tạo tia laser FCPA "Silver+" | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Bộ
34 | Bộ điều biến xung ánh sáng với dây kết nối | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
35 | SC AOM Bộ điều biến quang | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
36 | Đèn Led cho cụm OPMI Pico | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
37 | Bộ điều khiển dương quét trục Z | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
38 | Cần điều khiển giường bệnh nhân PSS | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
39 | Van điện từ cho lọc và cửa sập | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
40 | Cảm biến năng lượng laser 500 kHz | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
41 | Cảm biến cường độ laser 500 kHz | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
42 | Bộ dây kết nối cho cảm biến E/I/C | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
43 | Gương quét X hoặc Y kèm bộ điều khiển | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
44 | Động cơ nâng trục Z cho PSS | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
45 | Trục nâng Z cho PSS | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Cái
46 | Bộ phận cấp điện 12V 150W | Tương thích với Máy Femtosecond laser system VisuMax | [5 empty] | 2 | Bộ
47 | Gương số 2 (với khung đỡ) | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 3 | Cái
48 | Gương phản xạ số 2 | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
49 | Gương phản xạ số 1 | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
50 | BeamShaper Gương định hình tia | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
51 | Gương số 1 (với khung đỡ) | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 5 | Cái
52 | Gương phản xạ số 3 | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 5 | Cái
53 | Bộ quét DynAxis M 18 mm (quét trục X/Y) | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
54 | Đầu phát Laser Coh. (RoHS) | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 3 | Cái
55 | MV-ArF Van từ điện (đóng mở khí ArF) | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
56 | Cần điều khiển LSC 80 | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
57 | Gương chia sáng, DMR=30 mm 193 mm | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
58 | Nguồn cấp điện chính | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
59 | Cụm Laser diode bước sóng 650nm | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
60 | Bo mạch điều khiển đèn LAI | Tương thích với Máy Laser Excimer Mel 90 | [5 empty] | 2 | Cái
61 | Cần điều khiển cho máy đo công suất thủy tinh thể | Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT) | [5 empty] | 5 | Cái
62 | Ổ cứng SSD 2,5” 64 Gb Sata III + tích hợp phần mềm chuyên dụng của máy đo (thay thế cho máy đo công suất thủy tinh thể) | Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT) | [5 empty] | 5 | Cái
63 | Mạch cấp điện 90W, 12VDC/7,5A | Tương thích với Máy IOL Master 500 (đo công suất TTT) | [5 empty] | 5 | Cái
64 | Nguồn SLD SD-OCT | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
65 | Bộ giao thoa SD-OCT | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
66 | Gương quét 2 kênh XY Galvo bao gồm mạch điều khiển | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
67 | Bo mạch điều khiển phân phối điện áp SD-OCT | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
68 | Thấu kính mắt 30D SD-OCT | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
69 | Ổ cứng SD-OCT 584 CMY17 | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
70 | Động cơ bước 0.9 độ NEMA14 17LG | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
71 | Thấu kính chính | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
72 | Bộ phận tỳ cằm Matrix | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
73 | Cụm motor thay thế trục Y | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5001 | [5 empty] | 3 | Cái
74 | Giương quét L bao gồm mạch điều khiển | Tương thích với Máy chụp OCT Cirrus 5000 | [5 empty] | 3 | Cái
75 | Cụm cảm biến Sony | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 4 | Cái
76 | Bo mạch điều khiển với bộ lấy nét IGR | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
77 | Dây cáp camera USB | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
78 | Bo mạch CC-24V DC FUSE (FUS) | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
79 | Mạch nhân diện vị trí | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
80 | Cáp tín hiệu cho mạch nhân diện vị trí 1 | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
81 | Bo mạch máy tính Fujitsu D3313-S3 | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
82 | Bộ nguồn cấp điện 230, chuẩn Y tế | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
83 | Cần điều khiển cho Visucam | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
84 | Bộ định thị ngoài | Tương thích với Máy chụp hình màu đáy mắt Visucam 524 | [5 empty] | 2 | Cái
85 | Cụm tạo tia laser cho máy Yag III Typ II | Tương thích với Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp), Model: Visulas YAG III | [5 empty] | 3 | Bộ
86 | Mạch đo năng lượng Yag III | Tương thích với Máy Laser YAG 1064 (kèm Slit lamp), Model: Visulas YAG III | [5 empty] | 3 | Cái
87 | Kim hút mẫu | Tương thích máy xét nghiệm huyết học tự động | [5 empty] | 4 | Cái
88 | Bóng đèn dùng cho máy sinh hóa tự động | Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động | [5 empty] | 10 | Cái
89 | VDP Pump cho máy sinh hóa tự động (JEL844559130PUMP) | Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động | [5 empty] | 1 | Cái
90 | Cuvette cho máy sinh hóa tự động (RRVV 211 - code AX310126) | Tương thích máy xét nghiệm sinh hóa tự động | [5 empty] | 11 | Cái
91 | Bóng đèn 6V- 10W | Sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22 | [5 empty] | 25 | Cái
92 | Bóng đèn 12V- 30W | Dạng tim, chân cắm đế PG22 | [5 empty] | 25 | Cái
93 | Bóng đèn 6V-20W | sử dụng cho Slit Lamp, dạng tim, chân cắm đế PG22 | [5 empty] | 30 | Cái
94 | Bóng đèn 12V- 100W | sử dụng cho Kính hiển vi phẫu thuật, dạng chén | [5 empty] | 50 | Cái
95 | Bộ nguồn phát Laser YAG 1064 nm | Tương thích với máy Laser YAG 1064 Model: UltraQ LQP3106-U | [5 empty] | 3 | Bộ
96 | Bộ nguồn phát Laser quang đông đa điểm | Tương thích máy Laser quang đông đa điểm Model: Integre Pro Scan LP6G | [5 empty] | 2 | Bộ
97 | Bộ nguồn phát Laser điều trị Glaucoma | Tương thích với máy Laser điều trị Glaucoma Model: Tango | [5 empty] | 2 | Bộ
98 | Motor Step máy chiếu bảng thị lực | Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500 | [5 empty] | 18 | Cái
99 | Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP30 | Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500 | [5 empty] | 18 | Cái
100 | Remote điều khiển máy chiếu thị lực CP500 | Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500 | [5 empty] | 18 | Cái
101 | Bóng đèn máy chiếu thị lực 12V-30W | Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500 | [5 empty] | 113 | Cái
102 | Bộ nguồn máy chiếu bảng thị lực | Tương thích với máy chiếu thị lực Model: CP30, CP500 | [5 empty] | 26 | Bộ
103 | Đầu dò siêu âm B | Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B | [5 empty] | 4 | Cái
104 | CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm | Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B | [5 empty] | 2 | Cái
105 | Cáp đầu dò siêu âm B | Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B | [5 empty] | 4 | Cái
106 | Mainboard máy siêu âm | Tương thích siêu âm B, Model: Vumax B | [5 empty] | 2 | Cái
107 | Thân đầu dò siêu âm UBM (đa tần số) | Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD | [5 empty] | 1 | Cái
108 | Đầu thu tín hiệu siêu âm UBM tần số 50 Mhz | Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD | [5 empty] | 1 | Cái
109 | Đầu thu tín hiệu siêu âm UBM tần số 35 Mhz | Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD | [5 empty] | 1 | Cái
110 | CPU xử lý điều khiển phần mềm siêu âm đa tần số | Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD | [5 empty] | 1 | Cái
111 | Cáp đầu dò siêu âm UBM | Tương thích máy siêu âm UBM, Model: Vumax HD | [5 empty] | 1 | Cái
112 | Board nguồn máy chụp cắt lớp võng mạc | Tương thích máy chụpcắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis | [5 empty] | 1 | Cái
113 | Đèn định thị ngoài | Tương thích máy chụpcắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis | [5 empty] | 1 | Cái
114 | Cổng kết nối module chụp ảnh và nhận biết mắt trái/phải | Tương thích máy chụp cắt lớp võng mạc, Model: OCT Spectralis | [5 empty] | 1 | Cái
115 | Bộ nguồn máy chụp hình màu đáy mắt | Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA | [5 empty] | 1 | Cái
116 | Bộ định thị ngoài | Tương thích máy chụp hình máu đáy mắt, Model: Spectralis HRA | [5 empty] | 1 | Cái
117 | Bộ nguồn điện sinh hiển vi khám mắt | Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900 | [5 empty] | 16 | Cái
118 | Chân điện Slit lamp | Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900 | [5 empty] | 16 | Cái
119 | Bộ điều khiển nguồn sáng và camera cho sinh hiển vi khám mắt | Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900 | [5 empty] | 1 | Bộ
120 | Camera tương thích Beam Splitter của sinh hiển vi khám mắt | Tương thích sinh hiển vi khám mắt, Model: BI 900 | [5 empty] | 1 | Cái
121 | Bộ nguồn điện máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200 | [5 empty] | 9 | Cái
122 | Màn hình máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200 | [5 empty] | 9 | Cái
123 | Module in nhiệt máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200 | [5 empty] | 9 | Cái
124 | Motor nâng hạ chân điện | Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200 | [5 empty] | 9 | Cái
125 | Board mạch điều khiển tín hiệu đo | Tương thích máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NCT 200 | [5 empty] | 9 | Cái
126 | Bo mạch điều khiển thiết bị đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay | Tương thích máy đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng cầm tay, Model: IC 100, IC 200 | [5 empty] | 4 | Cái
127 | Bộ cảm biến đo nhãn áp tiếp xúc cầm tay | Tương thích máy đo nhãn áp tiếp xúc dạng súng cầm tay, Model: IC 100, IC 200 | [5 empty] | 4 | Cái
128 | Bóng đèn Sinh hiển vi khám mắt | - 6V- 4.5A -Tương thích sinh hiển vi khám mắt, hãng: Inami | [5 empty] | 20 | Cái
129 | Bóng đèn Sinh hiển vi khám mắt | - 12V- 4.2A -Tương thích sinh hiển vi khám mắt, hãng: Inami | [5 empty] | 20 | Cái
130 | Power supply Bộ nguồn | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
131 | GI-FS Y-cable 2 m Cáp chữ Y dài 2m | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
132 | GI-FS Y-cable 4 m Cáp chữ Y dài 4m | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
133 | Replacement base incl. R/L detection Trọn bộ khung bao gồm định vị trái/phải | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
134 | Rubber ring for joystick Vòng cao su dùng cho tay di chuyển | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
135 | R/L Sensor + R-board Board và cảm biến trái/phải | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
136 | Connector-board #1 Board kết nối #1 | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
137 | Connector-board #2 Board kết nối #2 | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
138 | Magnet holder Giá đỡ nam châm | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
139 | Magnet Nam châm | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
140 | Cable LED board Cáp kết nối board đèn LED | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
141 | Ventilator with air cooler Quạt thông gió kèm bộ làm mát | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
142 | Step-Dir-Decoder Bộ đếm bước | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
143 | Cable decoder board - Control board Cáp kết nối board decode và board điều khiển | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
144 | Contact board Board giao tiếp | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
145 | ON/OFF switch (Including Resistor) Nút công tắc On/Off | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
146 | Cable Cáp kết nối | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
147 | Step-Dir-Decoder-Cable Cáp kết nối bộ đếm bước | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
148 | Front cover HR | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
149 | Countersink screw M3x6 | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
150 | Cone bowl for HR | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
151 | Back cover for HR | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
152 | Foot cover | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
153 | Calotte | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
154 | Ventilator cover lettered | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
155 | Ventilator cover | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
156 | CCD DSP-Board Board DSP có cảm biến CCD | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
157 | Distance bolt | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
158 | Socket screw M2x10 | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
159 | Light shield | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
160 | Countersink screw M3x6 | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
161 | Washer | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
162 | DSP-Pentacam PWR cable Cáp kết nối nguồn của board DSP | Tương thích máy khảo sát giác mạc toàn diện, Model: Pentacam | [5 empty] | 1 | Cái
163 | Plastic dust cover | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
164 | Chin Rest Paper | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
165 | Printing paper | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
166 | Power supply | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
167 | Power cable EU | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
168 | Power cable US | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
169 | Power cable GB | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
170 | Power cable AU | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
171 | Display incl. Printer | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
172 | Printer | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
173 | Axis with spring element | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
174 | Cutter for Printer | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
175 | HBT Board | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
176 | LCD Screen | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
177 | Flat cable | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
178 | Button board | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
179 | Push button cap | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
180 | Button guideway | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
181 | Encoder board | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
182 | Scroll knob | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
183 | Rubber for knob | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
184 | Push button board | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
185 | Magnet | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
186 | Magnet holder | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
187 | Rubber ring joystick | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
188 | Chin rest | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
189 | Chin bowl | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
190 | Joystick | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
191 | Board basis PWR | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
192 | Head rest | Tương thích máy khảo sát cơ sinh học giác mạc, Model: Corvis ST | [5 empty] | 1 | Cái
193 | Power supply | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
194 | Highspeed cable 2 m | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
195 | Bluetooth Joystick | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
196 | Extension Y Cable | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
197 | XY-base | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
198 | Rubber ring for joystick | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
199 | R/L-Sensor R-board | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
200 | Connector-board | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
201 | Connector board | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
202 | Magnet holder | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
203 | Magnet | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
204 | Cable LED board | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
205 | Reference ball | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
206 | Contact lens holder | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
207 | Clip | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
208 | Housing right + left side | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
209 | Aluminum ring | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
210 | DSP-board | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
211 | Dark sheet | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
212 | white dust cover | Tương thích máy khảo sát giác mạc, Model: Keratograph 5M | [5 empty] | 1 | Cái
213 | KXL Optical Head | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
214 | KXL Monitor | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
215 | KXL Monitor Refurbished* | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
216 | PCB, Distribution | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
217 | KXL Battery | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
218 | KXL Battery mua tại Việt Nam (Bình acquy EG33­12) | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
219 | Charger Termination ASM | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
220 | Head Spindle Nut | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
221 | Wireless Remote Kit | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
222 | Thrust Washer | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
223 | Tree Lok Fastener | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
224 | Wire Bush | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
225 | Cable Main PCB Power to Distribution | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
226 | Head Data Lower Cable | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
227 | REMOTE XCVR CABLE ASM | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
228 | Cable Bundle | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
229 | Head Spindle Tool | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
230 | Arm Assembly | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
231 | Caster, Locking | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
232 | KXL Base Cap (Each) | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
233 | KXL Column Covers | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
234 | Power Cable Assy, KXL, Continental Europe | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
235 | Power Cable Assy, KXL, United Kingdom | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
236 | KXL – Australia – Power Cable | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
237 | KXL – Italy – Power Cable | Tương thích Máy tạo liên kết giác mạc chéo, Model: Crosslinking - KXL | [5 empty] | 1 | Cái
238 | Bàn Phím( Keypad ) Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 28 | Cái
239 | Bo Mạch Điều Khiển Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 5 | Bộ
240 | Bơm Nước (Water Pump) Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 24 | Cái
241 | Valve Solenoid Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 22 | Cái
242 | Đầu Dò Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 27 | Cái
243 | Màn Hình Hiển Thị Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 28 | Cái
244 | Bộ Tạo Nhiệt Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 24 | Cái
245 | Roăn Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 2000 | [5 empty] | 65 | Cái
246 | Bàn Phím( Keypad ) Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 10 | Cái
247 | Board Mạch Điều Khiển Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 5 | Bộ
248 | Bơm Nước (Water Pump) Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 7 | Cái
249 | Valve Solenoid Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 8 | Cái
250 | Đầu Dò Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 10 | Cái
251 | Màn Hình Hiển Thị Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 9 | Cái
252 | Bộ Tạo Nhiệt Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 8 | Cái
253 | Roăn Máy Hấp Nhanh | Tương thích máy hấp nhanh Model: Statim 5000 | [5 empty] | 23 | Bộ
254 | Bộ Bóng X-quang 0.6 / 1.2P18DE-85 | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
255 | Bộ bo mạch điều khiển System L/F 30 cho hệ thống máy X-quang cao tần. | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
256 | Bộ bo mạch xử lý trung tâm Analog của máy X-quang cao tần. | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
257 | Bộ bo mạch Inverter chuyển đổi tần số cao tần cho việc phát tia-X, máy X-quang cao tần. | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
258 | Bộ bo mạch ghi nhớ toàn bộ thông số điều khiển chụp: Nex-SC PCB của hệ thống máy X-quang cao tần | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
259 | Bộ vật tư thùng cao thế, bảng điều khiển cảu hệ thống X-quang cao tần | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
260 | Bảng điều khiển | Tương thích hệ thống chụp X-quang tại Bệnh viện, Model: UD 150L-30E | [5 empty] | 1 | Bộ
261 | Đèn xóa (eraser unit) | Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII | [5 empty] | 1 | Cái
262 | Bơm hút ip (pump) | Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII | [5 empty] | 1 | Cái
263 | Cúp hút ip (suction cup) | Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII | [5 empty] | 1 | Cái
264 | IP 35x43 (IP) | Tương thích hệ thống FCR fuji film, Model: Capsula XLII | [5 empty] | 1 | Cái
265 | Bộ quang (Scan optic unit) | Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus | [5 empty] | 1 | Bộ
266 | Hệ điều hành (HDD) | Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus | [5 empty] | 1 | Cái
267 | Bơm hút phim (electric pump) | Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus | [5 empty] | 1 | Cái
268 | Màn hình hiển thị (panel) | Tương thích hệ thống máy in film X-quang hãng Fuji film, Model: Frypix 4000 Plus | [5 empty] | 1 | Cái
269 | Miếng cảm ứng MH 10.4 inch | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate | [5 empty] | 3 | Cái
270 | Màn hình màu LCD 10.4 Inch | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate | [5 empty] | 3 | Cái
271 | Dây bàn đạp máy Laureate | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate | [5 empty] | 3 | Cái
272 | Nguồn cấp điện liên tục Laureate | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate | [5 empty] | 3 | Cái
273 | Board mạch đè nén | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate | [5 empty] | 3 | Cái
274 | Bánh quay tạo áp suất | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate | [5 empty] | 3 | Cái
275 | Bàn đạp máy Laureate | Tương thích máy mổ phaco, Model: Laureate - Điều khiển chức năng tưới hút I/A, năng lương phaco, tốc độ cắt dich kính,năng lượng điện đông. | [5 empty] | 3 | Cái
276 | Hệ thống van điều khiển khối Manifold cho máy mổ Phaco tương thích máy Infiniti | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 11 | Cái
277 | Bộ điều phối khí nén cho máy mổ Phaco | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 11 | Bộ
278 | Board mạch giao tiếp Cassette của máy mổ Phaco | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 15 | Cái
279 | Bộ linh kiện điều khiển bo mạch khối Mainfold của máy mổ Infiniti | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 8 | Bộ
280 | Board mạch điều khiển vi xử lý trung tâm của máy mổ phaco | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 9 | Cái
281 | Cảm biến áp suất dòng chảy | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 15 | Cái
282 | Board mạch phân phối nguồn | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 12 | Cái
283 | Bộ bánh xoay tạo áp suất | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 18 | Cái
284 | Board nguồn của máy mổ Phaco | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 12 | Bộ
285 | Board điều khiển Pedal máy mổ Phaco Infiniti | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 12 | Cái
286 | Board mạch điều khiển năng lượng Phaco | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 9 | Cái
287 | Motor thanh treo truyền dịch | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 8 | Cái
288 | Bo mạch chuyển đổi DC sang AC | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 8 | Cái
289 | Màn hình màu LCB 15 Inch | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti | [5 empty] | 8 | Cái
290 | Bàn đạp máy mổ Infiniti | Tương thích máy mổ phaco, Model: Infiniti - Điều khiển chức năng tưới hút I/A, năng lương phaco, tốc độ cắt dich kính,năng lượng điện đông. | [5 empty] | 8 | Cái
291 | Bộ đèn Xenon | Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation | [5 empty] | 2 | Cái
292 | Bánh quay tạo áp suất | Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation | [5 empty] | 2 | Cái
293 | Bo mạch quản lí truyền thủy dịch RHS | Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation | [5 empty] | 2 | Cái
294 | Bo mạch 5 van xanh ROHS | Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation | [5 empty] | 2 | Cái
295 | Cáp bàn đạp máy mổ dịch kính võng mạc | Tương thích máy mổ dịch kính võng mạc, Model: Constellation | [5 empty] | 2 | Cái
296 | Bánh quay tạo áp suất | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
297 | Ăn ten bàn đạp không dây | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
298 | Đầu đọc nhận diện BSS | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
299 | Cảm biến áp suất bịch dịch truyền | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
300 | Bàn đạp không dây | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
301 | Khối xử lý trung tâm | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
302 | Màn hình LCD 19 inch | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
303 | Bộ nguồn | Tương thích máy mổ phaco, Model: Centrurion | [5 empty] | 3 | Cái
304 | Tay cầm Phaco Centurion | - Tay cầm phaco tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số cộng hưởng: 43.5 ± 3.0 Khz | [5 empty] | 6 | Cái
305 | Tay cầm phaco Ozil | - Tay cầm phaco tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số dọc: 44.0 ± 2.0 Khz - Tần số xoắn: 32.0 ± 2.0 Khz | [5 empty] | 17 | Cái
306 | Tay cầm Phaco Neosonix | - Tay cầm phaco tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số cộng hưởng: 38.0 ± 1.9 Khz | [5 empty] | 1 | Cái
307 | Tay cầm phaco Active Sentry | - Tay cầm phaco có cảm biến áp lực thủy dịch, tích hợp chức năng tưới, hút, nhũ tương. - Tần số cộng hưởng: 43.5 ± 3.0 Khz | [5 empty] | 2 | Cái
308 | Bộ cáp điện tim | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 11 | Bộ
309 | Board nguồn của máy monitor | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 11 | Cái
310 | Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Nhi) | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 33 | Bộ
311 | Bộ cáp nối và bao đo huyết áp (Bao đo dùng cho Người lớn) | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 33 | Bộ
312 | Bo mạch đo SpO2 | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 8 | Bộ
313 | Bo mạch nguồn AC/DC của máy Monitor theo dõi bệnh nhân | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 8 | Cái
314 | Bơm huyết áp | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 17 | Cái
315 | Bo mạch huyết áp của máy monitor theo dõi bệnh nhân | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 8 | Cái
316 | Màn hình hiển thị các thông số của Monitor theo dõi bệnh nhân | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 8 | Cái
317 | Bộ dây cáp đo SpO2 (bao gồm cáp nối Monitor và Sensor SpO2) | Tương thích máy Monitor theo dõi bệnh nhân tại Bệnh viện | [5 empty] | 17 | Bộ
318 | Roăn cửa | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 5 | Cái
319 | Thanh điện trở nhiệt nồi đun | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 2 | Bộ
320 | Van điều khiển bằng khí nén | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 9 | Cái
321 | Van điều khiển bằng điện | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 9 | Bộ
322 | Van một chiều | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 3 | Cái
323 | Dụng cụ nén khí không dầu | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 3 | Cái
324 | Máy in thông tin | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 2 | Cái
325 | Công tắc hành trình cửa | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 6 | Cái
326 | Hệ thống bơm nước cung cấp cho nồi hấp tiệt trùng | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 2 | Cái
327 | Hệ thống bơm hút chân không cho nồi hấp tiệt trùng | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: MMM | [5 empty] | 2 | Cái
328 | Pin lưu điện máy điện tim | Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K | [5 empty] | 6 | Bộ
329 | Bộ dây đo ECG (dây, kẹp, boa) | Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K | [5 empty] | 8 | Bộ
330 | Module in nhiệt máy đo điện tim | Tương thích với máy đo điện tim, Model: ECG-1250K | [5 empty] | 5 | Cái
331 | Roăn cửa | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Cái
332 | Thanh điện trở nhiệt | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Thanh
333 | Bộ trục điều khiển cửa nồi hấp | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Bộ
334 | Đồng hồ hiển thị áp suất | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Cái
335 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Cái
336 | Đồng hồ đếm thời gian (Timer) | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Cái
337 | Van xả an toàn | Tương thích với máy hấp tiệt trùng - nồi ngang lớn, Model: Yangtamin | [5 empty] | 2 | Cái
338 | Roăn cửa | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 5 | Cái
339 | Thanh điện trở nhiệt | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 5 | Thanh
340 | Đồng hồ hiển thị áp suất | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 5 | Cái
341 | Đồng hồ hiển thị nhiệt độ | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 5 | Cái
342 | Đồng hồ đếm thời gian (Timer) | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 8 | Cái
343 | Van xả an toàn | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 5 | Cái
344 | Van điện từ máy hấp | Tương thích với máy hấp tiệt trùng nồi ngang để bàn, Model: SA-300H | [5 empty] | 5 | Cái
345 | Đầu dò cho máy áp lạnh | Tương thích với máy áp lạnh, Model: CE-2000 | [5 empty] | 2 | Cái
346 | Bộ nguồn điện máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530 | [5 empty] | 7 | Cái
347 | Màn hình máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530 | [5 empty] | 7 | Cái
348 | Module in nhiệt máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530 | [5 empty] | 7 | Cái
349 | Board mạch điều khiển tín hiệu đo máy đo nhãn áp không tiếp xúc | Tương thích với máy đo nhãn áp không tiếp xúc, Model: NT-530 | [5 empty] | 7 | Cái
350 | Bộ nguồn máy đo khúc xạ tự động | Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1 | [5 empty] | 4 | Cái
351 | Module máy in kết quả máy đo khúc xạ tự động | Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1 | [5 empty] | 4 | Cái
352 | Dây cáp camera | Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1 | [5 empty] | 4 | Cái
353 | Tay cầm điều khiển dùng cho máy đo khúc xạ | Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1 | [5 empty] | 4 | Cái
354 | Camera đo dùng cho máy đo khúc xạ | Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1 | [5 empty] | 4 | Cái
355 | Bo mạch điều khiển nâng tựa cằm cho máy đo khúc xạ | Tương thích máy đo khúc xạ tự động, Model: AR-1 | [5 empty] | 4 | Cái
356 | Board mạch bàn phím máy mài kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 8 | Cái
357 | Feeler quét tròng kính bên trái | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 22 | Cái
358 | Feeler quét tròng kính bên phải | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 22 | Cái
359 | Thanh giữ quét tròng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 8 | Cái
360 | Thanh quét gọng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 15 | Cái
361 | Đá mài thô tròng nhựa | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 15 | Cái
362 | Mô tơ quay đá mày mài tròng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 6 | Cái
363 | Bộ điều khiển mô tơ quay đá dùng cho máy mài kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 6 | Cái
364 | Mô tơ bước máy mài tròng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 8 | Cái
365 | Màn hình máy mài kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 8 | Cái
366 | Bộ nguồn máy mài kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 8 | Cái
367 | Bộ quét tròng và gọng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 6 | Cái
368 | Cảm biến vị trí máy mài | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 15 | Cái
369 | Thanh trượt chuyển động cho bộ quét mẫu gọng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 15 | Cái
370 | Thanh trượt dùng cho máy mài tròng kính (bộ quét tròng ) | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 8 | Cái
371 | Motor DC cho bộ quét tròng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 5 | Cái
372 | Bộ quét tròng kính mẫu | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 3 | Cái
373 | Bộ quét tròng kính mẫu | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1200 | [5 empty] | 3 | Cái
374 | Nút chặn thanh quét mẫu tròng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 15 | Cái
375 | Nút kẹp gọng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 45 | Cái
376 | Bánh răng nâng bộ quét tròng kính | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000 | [5 empty] | 6 | Cái
377 | Miếng dán tròng kính bằng cao su (xanh, đỏ) | Tương thích máy mài kính, Model: LE-1000; LE-1200 | [5 empty] | 15 | Cái
378 | Bóng đèn XHL 2.5 V Mã hàng: X-001.88.087 | Tương thích đèn đèn soi bóng đồng tử của Bệnh viện | [5 empty] | 20 | Cái
379 | Bóng đèn cực tím | Công suất 30W, bước sóng ngắn với cực đại ở mức 253.7nm (UVC), tuổi thọ ≥ 9000 giờ, dài 90cm | [5 empty] | 100 | Cái